# 3 Расчет двигателя постоянного тока

Исходные данные:

Номинальный ток потребляемы из сети   IН=346 А;

Номинальная частота вращения  nН=1000 об/мин;

Номинальное напряжение питающей сети  UН=110 В;

Номинальное значение момента  МН=с Н∙м;

Сопротивление цепи якоря   rЯ=0,0164 Ом;

Сопротивление цепи возбуждения   rВ=11,0 Ом;

Необходимо:

- Начертить схему двигателя;

- Рассчитать коэффициент полезного действия ηН  двигателя при номинальной нагрузке;

- Вычислить частоту вращения двигателя при увеличении сопротивления цепи возбуждения на 40% и статическом моменте сопротивления Mc=0,7MН. Построить естественную и искусственную механические характеристики. Определить КПД двигателя в этом режиме.

## 3.1 Схема двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением и пусковым реостатом

Схема двигателя с учетом добавочного сопротивления представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема включения двигателя

## 3.2 Определение коэффициента полезного действия ηН  двигателя при номинальной нагрузке :

Для расчёта КПД двигателя ηН при номинальной нагрузке сначала найдем

PН – номинальная мощность двигателя:

PН =МН∙nН9,55,#3.1

PН =305.6∙10009,55 =3.2•104 Вт.

КПД рассчитываем по формуле (3.2):

η=PН IН∙UН∙100%,#3.2

η∙100%=84.078%

## 3.3 Вычисление частоты вращения двигателя при увеличении сопротивления цепи возбуждения на 40% и статическом моменте сопротивления Mc=0,7MН.

Для начала найдем IВ.Н – номинальный ток обмотки возбуждения:

IВ.Н=UНrВ,#3.3

IВ.Н=11011=10 А.

Найдем IЯ.Н – номинальный ток обмотки якоря:

IЯ.Н=IН-IВ.Н,#3.4

IЯ.Н=IН-IВ.Н=346-10=336 А.

Для дальнейших расчетов найдем ток якоря в режиме холостого хода:

IЯ.Х=IН2∙rЯUН,#3.5

IЯ.Х=3462∙0.0164110=17.849 А

Вычислим ток возбуждения при увеличении сопротивления цепи возбуждения на 40%:

rВ.д=11+4,4=15,4 Ом

IВ=UНrВ=11011=10 А

Отношение Ф/ФН найдём из графика зависимости Ф=f(IВ):

для IВIВ.Н=0,714 : ФФН=0,93.

Рассчитаем частоту вращения на холостом ходу для естественной характеристики:

nхх=nН∙UН-  rЯ∙IЯ.ХUН-  rЯ∙IЯ.Н,#3.6

nхх=1000∙110-0,0164∙17,849110-0,0164∙336=1.05*103обмин.

Ток якоря при искусственной характеристике на холостом ходу:

IЯ.Х'=IЯ.ХФНФ,#3.7

IЯ.Х'=17,84910,93=19.192 А

Ток якоря при искусственной характеристике под нагрузкой:

IЯ'=IЯНФНФ∙МСМН,#3.8

IЯ'=336∙10,93∙0,7=252.903 А.

Частота вращения для искусственной характеристики на холостом ходу:

nхх'=nН∙UН-rЯIЯ.Х'UН-rЯIЯ.Н∙ФНФ,#3.9

nхх'=1000∙110-0,016∙19.192110-0,016∙336∙10,93=1.089*103обмин.

Частота вращения для искусственной характеристики под нагрузкой выполняется выражением:

n'=nН∙UН-rЯIЯ'UН-rЯIЯ.Н∙ФНФ,#3.10

n'=1∙110-0,016∙199,46110-0,016∙1.129*103∙10,93=1.089*10^3 обмин.

Рассчитаем мощность при данной нагрузке:

P=МС∙n'9,55,#3.11

P=213.92∙1.089*1039,55=2.44*104 Вт.

Далее рассчитаем КПД при данной нагрузке:

P=IЯ.Н2∙rЯ+IВ.Н2∙rВ+rВ.Д+IЯ.Н2∙rЯ=6.343*104Вт

η=PН PН ∙P∙100%,#3.12

η=3.2*1043.2*104∙6.343*104 ∙100%=0.016%

Построим графики зависимостей n=f(М) для естественной и искусственной характеристики учитывая, что для искусственной характеристики МС=0,8∙МН=0,8∙318,3=254,64 Н∙м.

Рисунок 3.2 – Зависимость n=f(М) для естественной и искусственной характеристики.

# Заключение

В результате выполнения курсовой работы был закреплён теоретический материал и выработаны навыки его практического использования; была построена схема обмоток трёхфазного трансформатора, определены номинальные токи в первичной и вторичной обмотки трансформатора, вычислен коэффициент трансформации фазовых и линейных напряжений, Т-образная схема замещения трансформатора, вычислены мощности потерь холостого хода и короткого замыкания, вычислены требуемые параметры, построили векторную диаграмму для упрощенной схемы замещения, построили графики зависимостей напряжения на зажимах вторичной обмотки и КПД от коэффициента нагрузки. Было установлено, что КПД трансформатора достигает своего максимума при коэффициенте нагрузки равном 0,5.

По заданной нагрузочной диаграмме электропривода определена эквивалентная мощность и выбран асинхронный двигатель 4АК180М4УЗ с фазным ротором. Произведены проверки выбранного двигателя на нагрев по методу средних потерь, на перегрузочную способность при снижении напряжения в сети, а также расчёт теплового режима выбранного двигателя по заданной нагрузочной диаграмме. В результате, было установлено, что до установившегося теплового состояния двигатель прошел 3 цикла. Определено сопротивление добавочного резистора, включённого в цепь ротора выбранного двигателя для снижения частоты вращения на заданную величину при номинальном моменте сопротивления. Построена естественная и реостатная механические характеристики двигателя. Рассчитано сопротивления секций пускового резистора и потери электрической энергии при реостатном и прямом пуске. Изучены схемы управления пуском и реверсом асинхронных двигателей.

В завершающей части курсовой работы была составлена схема двигателя постоянного тока с учётом добавочного сопротивления. Было установлено, что при увеличении добавочного сопротивления частота вращения уменьшается, КПД машины увеличивается с увеличением частоты вращения. Рассчитан КПД двигателя при номинальной нагрузке (составил 82,64%). Вычислен КПД при данной нагрузке. Построены графики естественной и искусственной механических характеристик.

## Библиографический список

- В.В. Харламов, В.П. Беляев, Л.Е. Серкова, Е.И. Шельмук. Электрические машины: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по дисциплине «Электрические машины». 2-е изд., с измен. – Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2016. 30 с.

- В.Д. Авилов, В.П. Беляев, Е.Н. Савельева. Асинхронные двигатели в системах электропривода: Методические указания к выполнению курсовой работы – Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2011. 44 с.

- В.Д. Авилов, Ю.Л. Иванилов, Р.В. Сергеев, Л.Е. Серкова, Е.А. Третьяков, В.В. Харламов, П.К. Шкодун. Электрические машины. Часть 3. Асинхронные машины: Учебно-методическое пособие к выполнения лабораторных работ. 2-е изд., с измен. – Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2015. 37 с.

- Стандарт предприятия ОмГУПС-1.2-2005.